## Slide 1: Tehnologii de producere a energiei electrice din surse neconvenționale

## Slide 2: CENTRALE ELECTRICE SOLARE – sistemul termodinamic
Radiații solare
Energie termică
Energia Soarelui
Energie mecanică
Energie electrică
Căldură –
aburi sub presiune
Turbina
Generator electric
Sistem de
oglinzi

## Slide 3
CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE
– folosesc efectul fotovoltaic
Radiații solare
Energie electrică
Celule
fotovoltaice

## Slide 4: CENTRALE EOLIENE
Energie
cinetică
a vântului
Energie
mecanică
Turbina
Generator electric
Energie
electrică
Palete

## Slide 5: CENTRALE MAREOMOTRICE
Energie cinetică
Produsă de flux și reflux
Energie
mecanică
Turbina
Generator electric
Energie
electrică
Maree
de cel puțin 8 metri

## Slide 7: CENTRALE GEOTERMICE - valorifică aburii din interiorul scoarței terestre
Energie termică
Energie mecanică
Aburul izvoarelor
geotermale
Turbina
Generator electric
Energie electrică

## Slide 8
Energie termică
Energie mecanică
Biomasa
(Biogaz)
Turbina
Generator electric
Energie electrică
CENTRALE CU BIOGAZ
– valorifică biomasa / biogazul pentru obținerea energiei termice și electrice

## Slide 9
Prima stație de producere a energiei pe bază de biogaz, din România – județ Prahova

## Slide 10
Aplicație
Realizați o prezentare a unui tip de Centrală electrică , care să cuprindă imagini și informații referitoare la:
- tipul de centrală
- locul unde este amplasată
- principiul de funcționare
- avantajele și dezavantajele centralei