## Slide 1: Retele de utilitati
Alimentarea și distribuția utilităților

## Slide 3: Reteaua de apa
S
1
2
3
4
2
5
6
Schema de alimentare cu apa a unei localitati

## Slide 4: Surse de apa
De suprafata
De adancime

## Slide 6: Instalatia de pompare

## Slide 7: Conducte
Instalatii de inmagazinare

## Slide 8: Instalatia de alimentare cu apa si de canalizare

## Slide 9: Instalatia de canalizare interioara

## Slide 10
……………
……………
……………
……………
Identificați elementele componente ale rețelei de canalizare.

## Slide 11
Schema lecției
Rețele de utilități
- ansamblul de elemente care transportă și distribuie utilitățile într-o localitate
Rețeaua de apă
- cuprinde instalații prin care se distribuie necesarul de apă pentru:
  consumul populației
  industrie
  Agricultură
- componente:
  sursa de apă
  sistem de captare
  stație de tratare
  stație de pompare
  conducte
  rezervoare de înmagazinare
  rețea de distribuție:
    conducte principale
    conducte de serviciu
Rețeaua de canalizare
colectează apele uzate și apele meteorice și le dirijează către stația de epurare, care are rolul de a reduce impuritățile
  ape uzate:
    ape menajere
    ape industriale
    ape provenite din agricultură
  ape meteorice – ape provenite din precipitații
componente:
  instalația interioară:
    obiecte sanitare
    piese de evacuare; sifoane,
    conducte de legătură
    cămin exterior de canalizare
  rețea exterioară:
    conducte
    bazine de colectare a apelor uzate
    stația de epurare

## Slide 12
Aplicație
Desenați pe o foaie A4 ”Drumul picăturii de apă de la râu înapoi la... râu”, utilizând liniile, figurile geometrice învățate.
Realizați și notați semnificația lor.